## Panel
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO
PANEL DE CONTROL · Indicadores de mantenimiento en tiempo real
EQUIPOS REGISTRADOS |  |  | EQUIPOS OPERATIVOS |  | TAREAS VENCIDAS | TAREAS PRÓXIMAS (15 d)
12 |  |  | 10 |  | 5 | 5
INTERVENCIONES TOTALES |  |  | COSTE TOTAL ACUMULADO |  | HORAS DE PARADA | % CUMPLIMIENTO PLAN
23 |  |  | 3995 |  | 49.5 | 68.75%
Preventivo vs. Correctivo |  |  |  | Estado del plan preventivo |  | Coste por categoría de equipo
Tipo | Nº interv. | Coste (€) |  | Estado | Nº tareas | Categoría | Coste (€)
Preventivo | 16 | 1910 |  | Vencida | 5 | Climatización | 395
Correctivo | 7 | 2085 |  | Próxima | 5 | Elevación | 1060
|  |  |  | Al día | 6 | Energía | 470
[6 empty] | Producción | 515
[6 empty] | Vehículos | 640
[6 empty] | Seguridad | 80
[6 empty] | Fontanería | 740
[6 empty] | Informática | 95
Cómo usar la plantilla:
1. Da de alta tus activos en la hoja «Equipos» (usa un código único por equipo, p. ej. EQ-013).
2. En «Plan preventivo» añade las tareas: elige el código de equipo y la frecuencia; la próxima fecha y el estado se calculan solos.
3. Cada vez que ejecutes una tarea o repares una avería, regístrala en «Historial» (inserta filas nuevas ENCIMA de la fila TOTALES); los KPIs y gráficos se actualizan solos.
4. Colores del plan: rojo = Vencida · ámbar = Próxima (≤15 días) · verde = Al día.
5. Las listas desplegables se editan en la hoja «Listas».

## Equipos
SERVICIOS TÉCNICOS VEGA, S.L.
INVENTARIO DE EQUIPOS · Ficha técnica de cada activo
Código | Equipo / Descripción | Categoría | Marca | Modelo | Nº de serie | Ubicación | Fecha de alta | Estado | Criticidad | Responsable
EQ-001 | Climatizadora cubierta ala norte | Climatización | Frigair | RT-240 | FR240-8841 | Cubierta · Edif. A | 2021-03-12 | Operativo | Alta | Diego Losada
EQ-002 | Ascensor principal | Elevación | Otelo | Gen2-630 | OT630-1907 | Núcleo central | 2019-09-04 | Operativo | Alta | Nuria Peral
EQ-003 | Grupo electrógeno 100 kVA | Energía | PowerGen | PG-100D | PG100-5523 | Sala técnica -1 | 2020-06-21 | Operativo | Alta | Álvaro Cid
EQ-004 | Compresor de tornillo 30 CV | Producción | AirTek | SC-30 | AT30-3390 | Nave de aire | 2018-11-08 | En reparación | Media | Ismael Ortiz
EQ-005 | Furgoneta de servicio 01 | Vehículos | Renolt | Kango 1.5 | VF12345678 | Flota · Cochera | 2022-01-17 | Operativo | Media | Marta Ferrán
EQ-006 | Caldera de gas 120 kW | Climatización | Termax | GB-120 | TX120-7742 | Sala calderas | 2017-04-02 | Operativo | Alta | Diego Losada
EQ-007 | Bomba de agua contra incendios | Seguridad | Hidron | BCI-45 | HD45-2210 | Grupo PCI | 2020-10-30 | Operativo | Alta | Álvaro Cid
EQ-008 | Puerta seccional muelle 2 | Producción | DoorPro | DS-400 | DP400-6618 | Muelle de carga | 2021-07-19 | Operativo | Baja | Ismael Ortiz
EQ-009 | Servidor de racks CPD | Informática | NodeServ | RX-2U | NS2U-9004 | CPD planta 1 | 2023-02-06 | Operativo | Alta | Nuria Peral
EQ-010 | Carretilla elevadora eléctrica | Elevación | LiftOne | EL-16 | LO16-4471 | Almacén | 2019-05-23 | Operativo | Media | Ismael Ortiz
EQ-011 | Depuradora de aguas grises | Fontanería | AquaClean | DP-90 | AC90-1188 | Sótano técnico | 2022-09-12 | Fuera de servicio | Media | Marta Ferrán
EQ-012 | Furgoneta de servicio 02 | Vehículos | Fiatt | Ducado L2H2 | ZFA25000123 | Flota · Cochera | 2023-06-01 | Operativo | Baja | Marta Ferrán

## Plan preventivo
SERVICIOS TÉCNICOS VEGA, S.L.
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO · Tareas periódicas · próxima fecha y estado automáticos
Cód. | Equipo | Tarea de mantenimiento | Frecuencia | Días | Última ejecución | Próxima ejecución | Días restantes | Estado | Prioridad | Responsable | Observaciones
EQ-001 | Climatizadora cubierta ala norte | Limpieza de filtros y baterías | Mensual | 30 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | -24 | Vencida | Alta | Diego Losada | Revisar estanqueidad del circuito
EQ-002 | Ascensor principal | Inspección reglamentaria de seguridad | Semestral | 180 | 2026-03-15 | 2026-09-11 | 16 | Al día | Alta | Nuria Peral | Realiza empresa autorizada (OCA)
EQ-002 | Ascensor principal | Engrase de guías y revisión de puertas | Mensual | 30 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 14 | Próxima | Media | Nuria Peral
EQ-003 | Grupo electrógeno 100 kVA | Prueba de arranque en carga | Mensual | 30 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 1 | Próxima | Alta | Álvaro Cid | 15 min a plena carga
EQ-003 | Grupo electrógeno 100 kVA | Cambio de aceite y filtros | Anual | 365 | 2025-11-04 | 2026-11-04 | 70 | Al día | Alta | Álvaro Cid | Según horas de funcionamiento
EQ-004 | Compresor de tornillo 30 CV | Revisión de fugas y tensado de correas | Trimestral | 90 | 2026-06-02 | 2026-08-31 | 5 | Próxima | Media | Ismael Ortiz | Equipo en reparación
EQ-005 | Furgoneta de servicio 01 | Mantenimiento 15.000 km | Semestral | 180 | 2026-02-20 | 2026-08-19 | -7 | Vencida | Media | Marta Ferrán | Aceite, filtros, frenos
EQ-006 | Caldera de gas 120 kW | Análisis de combustión y limpieza | Anual | 365 | 2025-10-09 | 2026-10-09 | 44 | Al día | Alta | Diego Losada | Certificado obligatorio
EQ-006 | Caldera de gas 120 kW | Purga y control de presión | Mensual | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 5 | Próxima | Media | Diego Losada
EQ-007 | Bomba de agua contra incendios | Prueba de presión y caudal PCI | Trimestral | 90 | 2026-05-18 | 2026-08-16 | -10 | Vencida | Alta | Álvaro Cid | Registro para inspección
EQ-008 | Puerta seccional muelle 2 | Engrase de guías y muelles | Trimestral | 90 | 2026-07-07 | 2026-10-05 | 40 | Al día | Baja | Ismael Ortiz
EQ-009 | Servidor de racks CPD | Copia de seguridad y limpieza CPD | Semanal | 7 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | -1 | Vencida | Alta | Nuria Peral | Verificar temperatura del rack
EQ-010 | Carretilla elevadora eléctrica | Revisión de baterías y frenos | Mensual | 30 | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 9 | Próxima | Media | Ismael Ortiz | Comprobar nivel de electrolito
EQ-011 | Depuradora de aguas grises | Limpieza de filtros y membranas | Bimestral | 60 | 2026-06-14 | 2026-08-13 | -13 | Vencida | Media | Marta Ferrán | Equipo fuera de servicio
EQ-012 | Furgoneta de servicio 02 | Mantenimiento 30.000 km | Semestral | 180 | 2026-06-25 | 2026-12-22 | 118 | Al día | Baja | Marta Ferrán
EQ-001 | Climatizadora cubierta ala norte | Inspección de conductos y rejillas | Semestral | 180 | 2026-04-01 | 2026-09-28 | 33 | Al día | Media | Diego Losada
Formulas:
Próxima ejecución = IF([Última ejecución]="","",[Última ejecución]+[Días])
Días restantes = IF([Próxima ejecución]="","",[Próxima ejecución]-TODAY())
Note on G4: Se calcula automáticamente: Última ejecución + días de la frecuencia.
Note on I4: Estado automático según los días restantes.

## Historial
SERVICIOS TÉCNICOS VEGA, S.L.
HISTORIAL DE INTERVENCIONES · Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo
Nº | Fecha | Cód. equipo | Equipo | Tipo | Descripción de la intervención | Técnico | Repuestos / Materiales | Horas parada | Coste materiales | Coste mano de obra | Coste total | Estado
1 | 2026-01-12 | EQ-006 | Caldera de gas 120 kW | Preventivo | Análisis de combustión anual | Diego Losada | Sonda, junta quemador | 2 | 45 | 120 | 165 | Finalizado
2 | 2026-01-20 | EQ-009 | Servidor de racks CPD | Preventivo | Copia de seguridad y limpieza de racks | Nuria Peral | Filtros de ventilador | 0.5 | 15 | 40 | 55 | Finalizado
3 | 2026-02-03 | EQ-004 | Compresor de tornillo 30 CV | Correctivo | Sustitución de correa rota | Ismael Ortiz | Correa trapezoidal x2 | 4 | 60 | 160 | 220 | Finalizado
4 | 2026-02-20 | EQ-005 | Furgoneta de servicio 01 | Preventivo | Mantenimiento 15.000 km | Marta Ferrán | Aceite, filtros, pastillas | 0 | 110 | 90 | 200 | Finalizado
5 | 2026-03-05 | EQ-002 | Ascensor principal | Correctivo | Reparación de sensor de puerta | Nuria Peral | Fotocélula | 3 | 85 | 150 | 235 | Finalizado
6 | 2026-03-15 | EQ-002 | Ascensor principal | Preventivo | Inspección reglamentaria (OCA) | Nuria Peral | — | 1.5 | 0 | 180 | 180 | Finalizado
7 | 2026-04-01 | EQ-001 | Climatizadora cubierta ala norte | Preventivo | Inspección de conductos y rejillas | Diego Losada | — | 2.5 | 0 | 100 | 100 | Finalizado
8 | 2026-04-18 | EQ-003 | Grupo electrógeno 100 kVA | Correctivo | Fuga de refrigerante en radiador | Álvaro Cid | Radiador, líquido | 6 | 180 | 240 | 420 | Finalizado
9 | 2026-05-06 | EQ-010 | Carretilla elevadora eléctrica | Correctivo | Fallo en batería de tracción | Ismael Ortiz | Batería 48V | 5 | 320 | 150 | 470 | Finalizado
10 | 2026-05-18 | EQ-007 | Bomba de agua contra incendios | Preventivo | Prueba de presión y caudal PCI | Álvaro Cid | — | 1 | 0 | 80 | 80 | Finalizado
11 | 2026-06-02 | EQ-004 | Compresor de tornillo 30 CV | Preventivo | Revisión de fugas y tensado | Ismael Ortiz | Kit juntas | 2 | 35 | 80 | 115 | Finalizado
12 | 2026-06-14 | EQ-011 | Depuradora de aguas grises | Preventivo | Limpieza de filtros y membranas | Marta Ferrán | Membrana filtrante | 3 | 140 | 120 | 260 | Finalizado
13 | 2026-06-25 | EQ-012 | Furgoneta de servicio 02 | Preventivo | Mantenimiento 30.000 km | Marta Ferrán | Aceite, filtros, correa | 0 | 160 | 140 | 300 | Finalizado
14 | 2026-07-03 | EQ-001 | Climatizadora cubierta ala norte | Preventivo | Limpieza de filtros y baterías | Diego Losada | Filtros | 1.5 | 25 | 60 | 85 | Finalizado
15 | 2026-07-07 | EQ-008 | Puerta seccional muelle 2 | Preventivo | Engrase de guías y muelles | Ismael Ortiz | Grasa, resortes | 1 | 20 | 40 | 60 | Finalizado
16 | 2026-07-22 | EQ-011 | Depuradora de aguas grises | Correctivo | Avería en bomba de recirculación | Marta Ferrán | Bomba, sellos | 8 | 260 | 220 | 480 | En curso
17 | 2026-07-28 | EQ-003 | Grupo electrógeno 100 kVA | Preventivo | Prueba de arranque en carga | Álvaro Cid | — | 0.5 | 0 | 50 | 50 | Finalizado
18 | 2026-08-01 | EQ-006 | Caldera de gas 120 kW | Preventivo | Purga y control de presión | Diego Losada | — | 1 | 0 | 45 | 45 | Finalizado
19 | 2026-08-05 | EQ-010 | Carretilla elevadora eléctrica | Preventivo | Revisión de baterías y frenos | Ismael Ortiz | Líquido de frenos | 1.5 | 30 | 70 | 100 | Finalizado
20 | 2026-08-10 | EQ-002 | Ascensor principal | Preventivo | Engrase de guías y revisión | Nuria Peral | Grasa | 1 | 15 | 60 | 75 | Finalizado
21 | 2026-08-14 | EQ-004 | Compresor de tornillo 30 CV | Correctivo | Diagnóstico de sobrecalentamiento | Ismael Ortiz | — | 3 | 0 | 120 | 120 | En curso
22 | 2026-08-18 | EQ-009 | Servidor de racks CPD | Preventivo | Copia de seguridad y limpieza CPD | Nuria Peral | — | 0.5 | 0 | 40 | 40 | Finalizado
23 | 2026-08-21 | EQ-005 | Furgoneta de servicio 01 | Correctivo | Sustitución de neumático delantero | Marta Ferrán | Neumático | 1 | 95 | 45 | 140 | Pendiente
[7 empty] | TOTALES | 49.5 | 1595 | 2400 | 3995
Note on L4: Coste materiales + coste mano de obra.

## Listas
CONFIGURACIÓN · Listas desplegables (puedes ampliarlas)
Categorías | Estado equipo | Criticidad | Frecuencia | Prioridad | Estado tarea | Tipo intervención | Estado interv. | Responsables | Frecuencia | Días
Climatización | Operativo | Alta | Diaria | Alta | Vencida | Preventivo | Finalizado | Marta Ferrán | Diaria | 1
Elevación | En reparación | Media | Semanal | Media | Próxima | Correctivo | En curso | Diego Losada | Semanal | 7
Energía | Fuera de servicio | Baja | Quincenal | Baja | Al día |  | Pendiente | Nuria Peral | Quincenal | 15
Vehículos | Baja |  | Mensual |  |  |  |  | Álvaro Cid | Mensual | 30
Producción |  |  | Bimestral |  |  |  |  | Ismael Ortiz | Bimestral | 60
Fontanería |  |  | Trimestral | [5 empty] | Trimestral | 90
Informática |  |  | Semestral | [5 empty] | Semestral | 180
Seguridad |  |  | Anual | [5 empty] | Anual | 365